## 1.Instructies
Hoe dit bestand invullen | (Aantal tabbladen: 15)
De inschrijvers moeten de tabellen volledig en nauwkeurig invullen.
De tabellen mogen niet gewijzigd worden. De inschrijvers moeten hun offerte aan het formaat van de tabel aanpassen.
De gekleurde cellen zijn altijd verplichte velden: lichtblauw (cursief) voor de beschrijving en geel (vet) voor de prijzen of andere criteria voor vergelijking.
De groene cellen (kolom E) geven de vereiste minimale hoeveelheden weer. Ze kleuren rood wanneer de vereiste minimale hoeveelheid niet werd bereikt.
De cellen onder <> (hoofdzakelijk in de beschrijvende velden) moeten door een zo relevant mogelijke, korte beschrijving worden vervangen.
Is een criterium niet van toepassing, dan mag de cel worden ingevuld door N / A en geëxpliciteerd in de tabel en op gedetailleerde wijze in de offerte.
De antwoorden moeten nauwkeurig en onherroepelijk zijn. Elk antwoord in de zin van 'te bevestigen' of 'afhankelijk van toekomstig akkoord' wordt beschouwd als nietig (niet beantwoord).
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en binden de Aanbestedende Overheid niet. Op basis van dit scenario worden de offertes met elkaar vergeleken.
Naam van de onderneming
Naam van de vertegenwoordiger
Adres van de hoofdzetel
Btw-nummer
Telefoonnummer
Gsm-nummer
E-mailadres

## 2.Criteria
Criteria | % | Subcriteria | %
PRIJS | 50 | Totale exploitatiekosten (TEK) | 35
|  | Prijs van de diensten | 13
|  | Percentage korting op de catalogusprijzen | 2
Kwaliteit dienstverlening | 25 | SLA's Ondersteuning en Onderhoud | 12
|  | Technische expertise | 6
|  | Boetes | 4
|  | Leveringstermijn materialen en diensten | 2
|  | Opleiding | 1
Technische kwaliteit | 15 | Technische specificaties | 15
Green IT | 10 | EPEAT-label | 6
|  | TCO-label | 2
|  | Ecologisch verantwoorde praktijken van de inschrijver | 2
|  | Totaal | 100

## 3.Infrastructuur A
PRIJS
Server type A
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief. Ze binden de aanbestedende overheid niet.
Server A1-1 (1U) Model 1 | Component** | Description * | Cost / unit | Quantity** | Total
(min. uitbreidbaar tot 256 GB RAM) | 2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ acht CPU-kernen (PassMark ≥ 10.000 per CPU) | <processor type> |  | 1 | 0
| ≥ 64GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  | 4 | 0
| ≥ 400 GB harde schijf (SAS) | <size>, <rpm> |  | 2 | 0
| EXTRA Gigabit Netwerkinterfacekaart (2 poorten) | <transfert rate> |  |  | 0
**Let op: in alle tabellen geeft kolom B de eenheidscomponent aan, terwijl kolom E de vereiste hoeveelheid aangeeft! De gele vakjes in kolom F moeten ook worden ingevuld -> |  |  |  |  | 0
Voorbeeld => Server A1-1 = 1x1Moederbord van 2Socket + 1x1CPU van 8Cores + 2x1HDD van 400 GB
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Server A1-1 (1U) Model 1 | TOTAAL |  |  | 25 | 0
Server A1-2 (1U) Model 2 | Component** | Description * | Cost / unit | Quantity** | Total
(min. uitbreidbaar tot 256 GB RAM) | 2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ acht CPU-kernen (PassMark ≥ 10.000 per CPU) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 64GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 400 GB Hard disk (SAS) | <size>, <rpm> |  | 2 | 0
| EXTRA Gigabit Network Interface Card (2 ports) | <transfert rate> |  |  | 0
**Let op: in alle tabellen geeft kolom B de eenheidscomponent aan, terwijl kolom E de vereiste hoeveelheid aangeeft! |  |  |  |  | 0
Voorbeeld => Server A1-2 = 1x1Moederbord van 2Socket + 2x1CPU van 8Cores + 2x1HDD van 400 GB
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Server A1-2 (1U) Model 2 | TOTAAL |  |  | 25 | 0
Server A2-1 (2U) Model 1 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(min. uitbreidbaar tot 512 GB RAM) | 2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 14.000 per CPU) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 128 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 300 GB Hard disk (SAS) | <size>, <rpm> |  | 2 | 0
| EXTRA Gigabit Network Interface Card (2 ports) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactief & Repair': 24/24 uur, 7/7 d ondersteuning, proactief en reactief met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Server A2-1 (2U) Model 1 | TOTAAL |  |  | 100 | 0
Server A2-2 (2U) Model 2 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(min. uitbreidbaar tot 512 GB RAM) | 2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 14.000 per CPU) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 12 LFF ext. bay option (HDD) | <number of slots> |  | 1 | 0
| ≥ 128GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 6 TB Hard disk (SAS) hotplug | <size>, <rpm> |  | 12 | 0
| EXTRA Gigabit Network Interface Card (2 ports) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactief & Repair': 24/24 uur, 7/7 d ondersteuning, proactief en reactief met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Server A2-2 (2U) Model 2 | TOTAAL |  |  | 50 | 0
Server A3 (2U) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(min. uitbreidbaar tot 128 GB RAM) | 2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 10.000 per CPU) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 64 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 300 GB Hard disk | <size>, <rpm> |  |  | 0
| EXTRA Gigabit Network Interface Card (2 ports) | <transfert rate> |  | 2 | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactief & Repair': 24/24 uur, 7/7 d ondersteuning, proactief en reactief met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Server A3 (2U) | TOTAAL |  |  | 50 | 0
Toebehoren | Component | Description * | Cost / unit
| FC Host Bus Adapter (HBA) | <type / model>
| 1 x 32GB RAM | <type / model>
| 1 x 64GB RAM | <type / model>
| 1 x 128GB RAM | <type / model>
| 1 x 256GB RAM | <type / model>
| ≥ acht CPU-kernen (PassMark ≥ 10.000 per CPU) | <processor type>
| ≥ acht CPU-kernen (PassMark ≥ 15.000 per CPU) | <processor type>
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 20000 per CPU) | <processor type>
| HDD 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 900GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 1.2 TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 1.8 TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 2.4 TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 480GB 6G SATA SSD SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 800GB 12G SAS SSD SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| Ethernet 1Gb 2-port Adapter | <type / model>
| Ethernet 1Gb 4-port Adapter | <type / model>
| Ethernet 10Gb 2-port Adapter | <type / model>
| Ethernet 10Gb 4-port Adapter | <type / model>
| Ethernet 10Gb SFP+ 4-port Adapter | <type / model>
Licences | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Management Licence for A1 or A2 including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence for A1 or A2 including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
| Management Licence for A1 or A2 including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence for A1 or A2 including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
| Management Licence for A3 including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence for A3 including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
| Management Licence for A3 including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence for A3 including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 4.Infrastructuur B
PRIJS
Server type B
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief. Ze binden de aanbestedende overheid niet.
Server B1-1 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(min. uitbreidbaar tot 1 TB RAM) | 2-socket motherboard server (incl. Accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 14000 per CPU) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 256GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 300 GB Hard disk (SAS) | <size>, <rpm> |  | 2 | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactief & Repair': 24/24 uur, 7/7 d ondersteuning, proactief en reactief met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B1-1 | TOTAAL |  |  | 50 | 0
Server B1-2 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(min. uitbreidbaar tot 1 TB RAM) | 2-socket motherboard server (incl. Accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 20000 per CPU) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 512GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 300 GB Hard disk (SAS) | <size>, <rpm> |  | 2 | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B1-2 | TOTAAL |  |  | 100 | 0
Server B2 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(min. uitbreidbaar tot 1 TB RAM) | 2(extensible to min.4)-socket motherboard (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 20000 per CPU) | <processor type> |  | 4 | 0
| ≥ 512GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 300 GB Hard disk (SAS) | <rpm> |  | 2 | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B2 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Accessoires server | Component | Description * | Cost / unit
| 1 x 32GB RAM | <type / model>
| 1 x 64GB RAM | <type / model>
| 1 x 128GB RAM | <type / model>
| 1 x 256GB RAM | <type / model>
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 10000 per CPU) | <processor type>
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 20000 per CPU) | <processor type>
| ≥ zestien CPU-kernen(PassMark ≥ 25000 per CPU) | <processor type>
| HDD 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 900GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 1.2 TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 1.8 TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 2.4 TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 480GB 6G SATA SSD SFF (2.5") | <size>, <rpm>
| HDD 800GB 12G SAS SSD SFF (2.5") | <size>, <rpm>
Licences server | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Management Licence including 1yr Tech Support & Updates for all blades | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence including 1yr Tech Support & Updates for all blades | <description> |  | 10 | 0
| Management Licence including 3yr Tech Support & Updates for all blades | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence including 3yr Tech Support & Updates for all blades | <description> |  | 10 | 0
Enclosure for Server B1-1 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(For 12 blades or more) | Enclosure (incl. Accessories) | <type> |  | 1 | 0
| Full power supply module | <type> |  |  | 0
| Full fan module | <type> |  |  | 0
| 10 Gb Ethernet switch module | <type> |  | 2 | 0
| 16 Gb FC switch module | <type> |  | 2 | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Behuizing voor server B1-1 | TOTAAL |  |  | 5 | 0
Enclosure for Server B1-2 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(For 12 blades or more) | Enclosure (incl. Accessories) | <type> |  | 1 | 0
| Full power supply module | <type> |  |  | 0
| Full fan module | <type> |  |  | 0
| 10 Gb Ethernet switch module | <type> |  | 2 | 0
| 16 Gb FC switch module | <type> |  | 2 | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Behuizing voor server B1-2 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Enclosure for Server B2 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
(For 12 blades or more) | Enclosure (incl. Accessories) | <type> |  | 1 | 0
| Full power supply module | <type> |  |  | 0
| Full fan module | <type> |  |  | 0
| 10 Gb Ethernet switch module | <type> |  | 2 | 0
| 16 Gb FC switch module | <type> |  | 2 | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Behuizing voor server B2 | TOTAAL |  |  | 1 | 0
Accessoires Enclosure | Component | Description * | Cost / unit
| 25 GB Ethernet Blade Switch | <type / model>
| Virtual Connect Ethernet Switch ou equivalent | <type / model>
| 10 Gb Ethernet Pass Through Module | <type / model>
| Virtual Connect 16Gb Fiber Channel Module ou equivalent | <type / model>
| Virtual Connect 32Gb Fiber Channel Module ou equivalent | <type / model>
| SAN Switch for Bladesystem 16 GB | <type / model>
| SAN Switch for Bladesystem 32 GB | <type / model>
| Storage Module for Blade Chassis | <type / model>
| Mezzanine card | <type / model>
| FrameLink Module ou equivalent | <type / model>
| 1.2m 16A C19-C20 Redundant Jumper Cord | <type / model>
| 2,5m 16A C19-C20 Redundant Jumper Cord | <type / model>
| 3.6m 16A C19 Power Cord | <type / model>
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 5.Infrastructuur C
PRIJS
Server type C (HCI)
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief. Ze binden de aanbestedende overheid niet.
Infra C1 'Alles in 1' oplossing
Business case: Levering en installatie van een kant-en-klare hardwareoplossing afgestemd op de behoeften van een gemeente in het Brussels Gewest. De te leveren infrastructuur zal dienen voor het hosten van een VDI-oplossing voor 300 gebruikers. Deze hypergeconvergeerde infrastructuur zal worden gehost in de datacenters van het CIBG en zal dus worden uitgerust met redundante componenten (voedingen, netwerkkaarten, glasvezelkaarten, ...). Er moet ook worden voorzien in een configuratie op twee verschillende locaties. Afgezien van de VDI-specifieke softwareoplossing moet voorzien zijn in alle andere aspecten om de oplossing operationeel te maken. Met andere woorden: de kosten van de oplossing moeten worden geraaamd, zonder VDI-software en migratie.
Belangrijkste posten in de business case
| Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Hardware |  |  |  | 0
| Software (Licence & support) |  |  |  | 0
| Diensten uitsluitend voor de business case |  |  |  | 0
| Garantie type 24-7-4 voor 4 jaar |  |  |  | 0
| Andere indien relevant |  |  |  | 0
Infra C1 'Alles in 1' oplossing | TOTAAL voor de volledige oplossing, inclusief installatie- en configuratiediensten - exclusief VDI-software en migratie (kant-en-klaar) |  |  |  | 0
Infra C2-1 mini HCI Pool 1 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Pre-integrated Software | Hypervisor & tools & beheer licenties |  |  |  | 0
Number of Nodes | ≥ 4 identieke nodes per ressource pool | Geef het maximaal aantal nodes / pool aan |  | 4 | 0
Memory | ≥ 256 GB RAM / node |  |  |  | 0
Storage | ≥ 6 schijven / node Bruto capaciteit per node ≥ 6 TB Full discs SATA/SAS HDD |  |  |  | 0
CPU's | ≥ Acht CPU-kernen (PassMark ≥ 10.000 per CPU) |  |  | 1 | 0
Network Ports (10 GbE) | ≥ 2 x 10Gb of ≥ 4 x 1 Gb poorten + 1 x Mngt poort |  |  |  | 0
|  | TOTAAL voor een pool met min. 4 nodes |  |  | 0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Infra C2-1 mini HCI Pool 1 | TOTAAL voor 2 pools |  |  | 2 | 0
Infra C2-2 mini HCI Pool 2 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Pre-integrated Software | Hypervisor & tools & beheer licenties |  |  |  | 0
Number of Nodes | ≥ 4 identieke nodes per ressource pool | Geef het maximaal aantal nodes / pool aan |  | 4 | 0
Memory | ≥ 512 GB RAM / node |  |  |  | 0
Storage | ≥ 6 schijven / node Bruto capaciteit per node ≥ 6 TB Hybrid Full discs HDD |  |  |  | 0
CPU's | ≥ acht CPU-kernen (PassMark ≥ 15.000 par CPU) |  |  | 2 | 0
Network Ports (10 GbE) | ≥ 2 x 10Gb of ≥ 4 x 1 Gb poorten + 1 x Mngt poort |  |  |  | 0
|  | TOTAAL voor een pool met min. 4 nodes |  |  | 0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Infra C2-2 mini HCI Pool 2 | TOTAAL voor 2 pools |  |  | 2 | 0
Accessoires Pool 1 & 2 | Component | Description * | Cost / unit
| 1 x 32GB RAM | <type / model>
| ≥ Acht CPU-kernen (PassMark ≥ 10.000 per CPU) | <processor type>
| ≥ acht CPU-kernen (PassMark ≥ 15.000 per CPU) | <processor type>
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 20000 per CPU) | <processor type>
| ≥ 5 TB Hybrid block (SSD + SAS/SATA) | <size>, <rpm>
| ≥ 8TB Hard drive block (SAS/SATA) | <size>, <rpm>
| Ethernet 1Gb 4-ports Adapter | <type / model>
| Ethernet 10Gb 2-ports Adapter | <type / model>
Licences Pool 1 & 2 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Management Licence including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
| Management Licence including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
Infra C2-3 HCI Pool 3 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Pre-integrated Software | Hypervisor & tools & beheer licenties |  |  |  | 0
Number of Nodes | ≥ 16 identieke nodes per ressource pool |  |  |  | 0
Memory | ≥ 512 GB RAM / node |  |  |  | 0
Storage | ≥ 24 schijven / node ≥ 3 opslagblokken / behuizing Bruto capaciteit per node ≥ 16 TB Full discs SAS/SATA HDD |  |  |  | 0
CPU's | ≥ acht CPU-kernen (PassMark ≥ 15.000 par CPU) |  |  | 2 | 0
Network Ports (10 GbE) | ≥ 4 x 10Gb + ≥ 4 x 1 Gb poorten + 1 x Mngt poort |  |  |  | 0
|  | TOTAAL voor een basis met 1 extra node |  |  | 0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Infra C2-3 HCI Pool 3 | TOTAAL voor 2 pools |  |  | 2 | 0
Infra C2-4 HCI Pool 4 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Pre-integrated Software | Hypervisor & tools & beheer licenties |  |  |  | 0
Number of Nodes | ≥ 16 identieke nodes per ressource pool |  |  |  | 0
Memory | ≥ 1024 GB RAM / node |  |  |  | 0
Storage | ≥ 24 schijven / node ≥ 3 opslagblokken / behuizing Bruto capaciteit per node ≥ 16 TB Full discs SAS/SATA HDD |  |  |  | 0
CPU's | ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 20000 per CPU) |  |  | 2 | 0
Network Ports (10 GbE) | ≥ 4 x 10Gb + ≥ 4 x 1 Gb poorten + 1 x Mngt poort |  |  |  | 0
|  | TOTAAL voor een basis met 1 extra node |  |  | 0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Infra C2-4 HCI Pool 4 | TOTAAL voor 2 pools |  |  | 2 | 0
Infra C2-5 HCI Pool 5 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Pre-integrated Software | Hypervisor & tools & beheer licenties |  |  |  | 0
Number of Nodes | ≥ 16 identieke nodes per ressource pool |  |  |  | 0
Memory | ≥ 1024 GB RAM / node |  |  |  | 0
Storage | ≥ 24 schijven / node ≥ 3 opslagblokken / behuizing Bruto capaciteit per node ≥ 16 TB Hybrid Full discs HDD |  |  |  | 0
CPU's | ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 24000 per CPU) |  |  | 2 | 0
Network Ports (10 GbE) | ≥ 4 x 10Gb + ≥ 4 x 1 Gb poorten + 1 x Mngt poort |  |  |  | 0
|  | TOTAAL voor een basis met 1 extra node |  |  | 0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Infra C2-5 HCI Pool 5 (2U / Stapelbaar) | TOTAAL voor 2 pools |  |  | 2 | 0
Toebehoren Pool 3 tot 5 | Component | Description * | Cost / unit
| 1 x 128GB RAM R-DIMMS | <type / model>
| 1 x 256GB RAM | <type / model>
| 1 x 512GB RAM | <type / model>
| 1 x 1024GB RAM | <type / model>
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 20000 per CPU) | <processor type>
| ≥ twaalf CPU-kernen (PassMark ≥ 24000 per CPU) | <processor type>
| ≥ zestien CPU-kernen (PassMark ≥ 25000 par CPU) | <processor type>
| ≥ 5 TB Hybrid block (SSD + SAS/SATA) | <size>, <rpm>
| ≥ 8TB Hard drive block (SAS/SATA) | <size>, <rpm>
| ≥ 12 TB Hard drive block (SAS/SATA) | <size>, <rpm>
Licenties Pool 3 tot 5 | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Management Licence including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence including 1yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
| Management Licence including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 1 | 0
| Management Licence including 3yr Tech Support & Updates | <description> |  | 10 | 0
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 6.Infrastructuur D
PRIJS
Servertype D (NAS)
De prijzen voor de D-servers gelden zonder schijven, de prijs van de schijven wordt in de prijs van de bijkomende accessoires
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief. Ze binden de aanbestedende overheid niet.
Server D1 (basis) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Niet- rackable |  |  |  | 0
| Min. 2 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 2 netwerkpoorten 1 GB |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server D1 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Server D2-1 (gemiddeld) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Non rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 2 netwerkpoorten 1 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server D2-1 | TOTAAL |  |  | 20 | 0
Server D2-2 (gemiddeld) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 2 netwerkpoorten 1 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server D2-2 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Server D3-1 Model 1 (ultiem) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 4 netwerkpoorten 1 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server D3-1 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Server D3-2 Model 2 (ultiem) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 4 netwerkpoorten 10 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
| Architectuur 64 bits |  |  |  | 0
| RAM uitbreidbaar |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server D3-2 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Accesssoires | Component | Description * | Cost / unit
Extension RAM | 1 x 8GB RAM | <type / model>
| 1 x 16GB RAM | <type / model>
| 1 x 32GB RAM | <type / model>
| 1 x 64GB RAM | <type / model>
Professional HDD Constructeur 1 | HDD 6TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 8TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 10TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 12TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
Professional HDD Constructeur 2 | HDD 6TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 8TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 10TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 12TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
Professional HDD Constructeur 3 | HDD 6TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 8TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 10TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 12TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 7.Energieverbruik
PRIJS |  |  | Ja
Energieverbruik |  |  | Nee
Vermogen in W (geëvalueerd in de prijs!) | Model + Korte beschrijving | Vermogen (W)
Let op: hou rekening met alle voedingen in het toestel
Server A1-1
Server A1-2
Server A2-1
Server A2-2
Server A3
Server B1-1
Server B1-2
Server B2
Enclosure Server B1-1
Enclosure Server B1-2
Enclosure Server B2
Infra C1 - "All in one"
Infra C2-1 mini HCI Pool 1
Infra C2-2 mini HCI Pool 2
Infra C2-3 HCI Pool 3
Infra C2-4 HCI Pool 4
Infra C2-5 HCI Pool 5
Server D1 (basis)
Server D2-1 (gemiddeld)
Server D2-2 (gemiddeld)
Server D3-1 Model 1 (ultiem)
Server D3-2 Model 2 (ultiem)

## 8.Randapparatuur
PRIJS
Randapparatuur
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief. Ze binden de aanbestedende overheid niet.
Component | Description | Cost / unit | Quantity | Tot
24U Rack (incl. toebehoren), Standaard 19" |  |  | 1 | 0
42U Rack (incl. toebehoren), Standaard 19" |  |  | 1 | 0
24U Rack (incl. toebehoren), Monteerbare kit 19" |  |  | 1 | 0
42U Rack (incl. toebehoren), Monteerbare kit 19" |  |  | 1 | 0
16 A Power Distribution Unit (PDU) |  |  | 1 | 0
32 A Power Distribution Unit (PDU) |  |  | 1 | 0
3 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
5 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
10 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
Console (screen, keyboard and mouse) |  |  | 1 | 0
KVM switch (incl. cabling) |  |  | 1 | 0
Lowcost management laptop |  |  | 1 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 1m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 1,5m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 3m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 5m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 10m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 15m | <type cat> |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 1m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 1,5m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 3m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 5m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 10m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 15m |  |  | 100 | 0
Mini Gbic / SFP SR module |  |  | 1 | 0
Ethernet 1 Gbps switch (min 24 ports, manageable) |  |  | 1 | 0
Ethernet 10 Gbps switch (min 24 ports, manageable) |  |  | 1 | 0
FC SAN switch (min 16 Gbps) |  |  | 1 | 0
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 9.Services prices
Bestekref. | Prijs van de diensten (10 %)
|  | Beschrijving van de profielen | Forfaitaire prijs / halve dag | Forfaitaire dagprijs
B.4.3. | Technische bijstand ter plaatse | <Profiel technicus>
<Profiel systeemingenieur>
<Profiel door fabrikant erkende ingenieur >
<Profiel architect>
Forfaitaire eenheidsprijs
B.4.4 | Levering en installatie van het materiaal | Levering
Fysieke installatie van het materiaal in rack (> 50 Kg) - Stukprijs
Forfaitaire uurprijs
Fysieke installatie van het materiaal in rack (> 50 Kg) - Prijs in regie
Forfaitaire eenheidsprijs
B.4.5 | Verslagen | Installatierapport (As built)
|  |  | Forfaitaire prijs / halve dag | Forfaitaire dagprijs
B.4.6 | Opleiding | Opleiding ter plaatse (hands on training)
Opleiding fabrikant

## 10.Korting catalogus
KORTING OP DE CATALOGUS VAN DE FABRIKANT(EN) (5 %)
In de offerte voorgesteld model | Fabrikant | Korting op de catalogus van de fabrikant (0,00 %)
Server A1-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server A1-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server A2-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server A2-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server A3 | <Naam fabrikant> | 0%
Server B1-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server B1-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server B2 | <Naam fabrikant> | 0%
Enclosure B1-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Enclosure B1-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Enclosure B2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server C2-1 / pool - 4 nodes | <Naam fabrikant> | 0%
Server C2-2 / pool - 4 nodes | <Naam fabrikant> | 0%
Server C2-3 / pool - base + 1 node | <Naam fabrikant> | 0%
Server C2-4 / pool - base + 1 node | <Naam fabrikant> | 0%
Server C2-5 / pool - base + 1 node | <Naam fabrikant> | 0%
Server NAS D1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server NAS D2-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server NAS D2-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server NAS D3-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server NAS D3-2 | <Naam fabrikant> | 0%
HDD/SSD/Hybrid fabrikant 1 | <Naam fabrikant> | 0%
HDD/SSD/Hybrid fabrikant 2 | <Naam fabrikant> | 0%
HDD/SSD/Hybrid fabrikant 3 | <Naam fabrikant> | 0%

## 11.Services quality
Bestekref. | Kwaliteit van de diensten (25 %)
SLA's (%)
B.4.1 | Ondersteuning SLA's (12 %) | Servicelevel garantieondersteuning type 1
Servicelevel garantieondersteuning type 2
Servicelevel garantieondersteuning type 3
Servicelevel garantieondersteuningtype 4
|  | Beschrijving van de profielen | Kwaliteit van de cv's
B.4.2 | Team opdrachtnemer (6 %): | Dien de cv's van het team in en vul het tabblad 'Service Quality HR' in
Bedragen in euro
A.2.4.10.1 | Boetes (4 %) | Boetes per dag vertraging in de levering
Boetes per dag vertraging bij de levering van diensten op verzoek
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 1
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 2
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 3
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 4
Werkdagen
B.4.4 | Leveringsdienst (2 %) | Leveringstermijn van het materiaal na ontvangst van de bestelling
B.4.6 | Opleiding (1 %) | Opleiding ter plaatse (hands on training) | <Aantal dagen>
|  | Opleiding fabrikant | <Aantal dagen>
|  | Aantal toegelaten personen per sessie | <#>
|  | Opleiding met getuigschrift (Ja / Nee) | <Ja / Nee>

## 12.Services quality (HR)
Team opdrachtnemer (6 %) (op 25 % van de quality services) |  |  |  | oui
Non
Gelieve voor elk vermeld profiel het cv bij de offerte te voegen
1: IT-technicus |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Competenties | Ervaring met datacenter
Installatie van servers in racks
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
2: IT-ingenieur |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Competenties | Installatie van OS volgens best practices
Ervaring met datacenter
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
3. Door de fabrikant erkende IT-ingenieur |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Erkenning | Erkenning door fabrikant en/of uitgever
Competenties | Installatie van OS volgens best practices
Ervaring met datacenter
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
4: Architect |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Erkenning | Erkenning door fabrikant en/of uitgever
Competenties | Opstellen van documentatie
Communicatie
Multidisciplinair teamwork
Talen | Nederlands
Frans
Engels

## 13.TechKwaliteit
Specificatie in functie van voorgestelde configuratie (15 %)
Model / configuratie | Model + Korte beschrijving | Type (SAS, SATA, Hybride...) | Aantal sockets | Aantal CPU | Aantal kernen / CPU | Passmark / CPU | Capaciteit RAM-geheugen (in GB) | Max. drives | Schijfcapaciteit (in GB) | Overdrachtssnelheid (in Mbps) | Aantal netwerkpoorten | Snelheid / netwerkpoort (in Mbps)
Server A1-1
Server A1-2
Server A2-1
Server A2-2
Server A3
Server B1-1
Server B1-2
Server B2
Server C2-1
Server C2-2
Server C2-3
Server C2-4
Server C2-5
NAS-server D1
NAS-server D2-1
NAS-server D2-2
NAS-server D3-1
NAS-server D3-2
Model / configuratie | Model + Korte beschrijving | Aantal U | Aantal ventilatoren | Aantal voedingen
<Behuizing Full servers B1-1>
<Behuizing Full servers B1-2>
<Behuizing Full servers B2>
OPM: Indien de waarde van een criterium bij de fabrikant niet relevant of beschikbaar is: staven met duidelijke toelichting

## 14.Green IT
GREEN IT (10 %) cf. hoofdstuk B.1.7 van het bestek |  |  |  |  | Oui | TCO
[5 empty] | Non | TCO EDGE
EPEAT-label (6 %) | Model + Korte beschrijving | Link URL EPEAT-score | Kreeg de apparatuur het EPEAT-label? (ja/nee) | Wat is de algemene EPEAT-score ( / 67)?
Server A1-1
Server A1-2
Server A2-1
Server A2-2
Server A3
Server B1-1
Server B1-2
Server B2
Infra C2-1 mini HCI Pool 1
Infra C2-2 mini HCI Pool 2
Infra C2-3 HCI-pool 3
Infra C2-4 HCI Pool 4
Infra C2-5 HCI Pool 5
Server D1 (basis)
Server D2-1 (gemiddeld)
Server D2-2 (gemiddeld)
Server D3-1 Model 1 (ultiem)
Server D3-2 Model 2 (ultiem)
TCO-label (2 %) | Model + Korte beschrijving | Kreeg het materiaal een TCO-certificering? (ja / nee) | Indien ja, wat is het certificeringsniveau? (TCO certified / TCO certified EDGE)
Server A1-1
Server A1-2
Server A2-1
Server A2-2
Server A3
Server B1-1
Server B1-2
Server B2
Infra C2-1 mini HCI Pool 1
Infra C2-2 mini HCI Pool 2
Infra C2-3 HCI-pool 3
Infra C2-4 HCI Pool 4
Infra C2-5 HCI Pool 5
Server D1 (basis)
Server D2-1 (gemiddeld)
Server D2-2 (gemiddeld)
Server D3-1 Model 1 (ultiem)
Server D3-2 Model 2 (ultiem)
Ecologisch verantwoorde praktijken van de inschrijver (2 %) | Korte beschrijving en/of URL-link | Selecteer (Ja/Nee)
Buitengebruikstelling & refurbishing:
1. Kan de inschrijver de toestellen op het einde van de levenscyclus terugnemen?
2. Beschikt de inschrijver over een programma voor refurbishing van de machines voor:
De servers
De racks
De switches
Opslag
3. Kan de inschrijver refurbished producten aanbieden voor:
De servers
De racks
De switches
Opslag
Afvalverwerking:
4. Gebruikt u herbruikbare verpakkingen?
5. Recupereert u uw verpakkingen?
6. Recycleert u gerecupereerde verpakkingen?
7. Zijn de laadborden gemaakt van hout uit ecologisch beheerde bossen?
Transport:
8. Is de laatste kilometer van het vervoer tot het punt van levering koolstofneutraal?

## 15.Verplichte opties
Verplichte opties
Prijs van de ondersteuning type 4
| 3 jaar | 1 jaar
Server A1-1 | 0 | 0
Server A1-2 | 0 | 0
Server A2-1 | 0 | 0
Server A2-2 | 0 | 0
Server A3 | 0 | 0
Server B1-1 | 0 | 0
Server B1-2 | 0 | 0
Server B2 | 0 | 0
Enclosure Server B1-1 | 0 | 0
Enclosure Server B1-2 | 0 | 0
Enclosure Server B2 | 0 | 0
Infra C2-1 mini HCI Pool 1 | 0 | 0
Infra C2-2 mini HCI Pool 2 | 0 | 0
Infra C2-3 HCI Pool 3 | 0 | 0
Infra C2-4 HCI Pool 4 | 0 | 0
Infra C2-5 HCI Pool 5 | 0 | 0
Server D1 (basis) | 0 | 0
Server D2-1 (gemiddeld) | 0 | 0
Server D2-2 (gemiddeld) | 0 | 0
Server D3-1 Model 1 (ultiem) | 0 | 0
Server D3-2 Model 2 (ultiem) | 0 | 0
Het formulier wordt automatisch ingevuld op basis van de in de tabbladen 3, 4, 5 en 6 verstrekte informatie.