## 1.Instructies
Hoe dit bestand invullen | (Aantal tabbladen = 13)
De inschrijvers moeten de tabellen volledig en nauwkeurig invullen.
De tabellen mogen niet worden gewijzigd. De inschrijvers moeten hun offerte aan het formaat van de tabel aanpassen.
De gekleurde cellen zijn altijd verplichte velden: lichtblauw (cursief) voor de beschrijving en geel (vet) voor de prijzen of andere criteria voor vergelijking.
De groene cellen (kolom E) geven de vereiste minimale hoeveelheden weer. Ze kleuren rood wanneer de vereiste minimale hoeveelheid niet werd bereikt.
De cellen onder <> (hoofdzakelijk in de beschrijvende velden) moeten door een zo relevant mogelijke, korte beschrijving worden vervangen.
Is een criterium niet van toepassing, dan moet de cel worden vervangen door N / A in de tabel en een toelichting in de offerte.
De antwoorden moeten nauwkeurig en onherroepelijk zijn. Elk antwoord in de zin van 'te bevestigen' of 'afhankelijk van toekomstig akkoord' wordt beschouwd als nietig (niet beantwoord).
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en binden de Aanbestedende Overheid niet. Op basis van dit scenario worden de offertes met elkaar vergeleken.
Naam van de onderneming
Naam van de vertegenwoordiger
Adres van de hoofdzetel
Btw-nummer
Telefoonnummer
Gsm-nummer
E-mailadres

## 2.Criteria
Criteria | % | Subcriteria | %
PRIJS | 50 | Totale exploitatiekosten (TEK) | 35
|  | Prijs van de diensten | 13
|  | Percentage korting op de catalogusprijzen | 2
Kwaliteit diensten | 25 | SLA's Ondersteuning en Onderhoud | 12
|  | Technische expertise | 6
|  | Boetes | 4
|  | Leveringstermijn materiaal en diensten | 2
|  | Opleiding | 1
Technische kwaliteit | 20 | Technische specificaties | 20
Green IT | 5 | Ecologisch verantwoorde praktijken van de inschrijver | 5
|  | Totaal | 100

## 3.SAN
PRIJS
SAN-opslag
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en binden de Aanbestedende Overheid niet.
Basisopslag | Component** | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 1 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 3500 |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 10To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 150** |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
**Let op: in alle tabellen geeft kolom B de eenheidscomponent aan, terwijl kolom E de vereiste hoeveelheid aangeeft! De gele vakjes in kolom F moeten ook worden ingevuld -> |  |  |  |  | 0
***Dat houdt in dat de opslag tot 150 schijven moet kunnen worden opgeschaald, inclusief de uitgeruste uitbreidingskast.
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 10 | 0
Basisopslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 2 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 5000 |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 20To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 150 |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 10 | 0
Basisopslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 3 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 7000 |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 30To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 150 |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 10 | 0
Basistoebehoren | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbs | <type / model>
| 1 ports 1 Gbs | <type / model>
| 4 ports 10 Gbase-T | <type / model>
| 4 ports 10 Gbase SFP+ | <type / model>
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 400 GB | <size>, <rpm>
| SSD 800 GB | <size>, <rpm>
| SSD 1.9 TB | <size>, <rpm>
| SSD 3.8 TB | <size>, <rpm>
Professional HDD (12 Gb SAS) | HDD 600 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 1200 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 1800 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 4 TB 7,2k | <size>, <rpm>
| HDD 6 TB 7,2k | <size>, <rpm>
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.
Gemiddelde opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 1 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 10K |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 30To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 250 |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 5 | 0
Gemiddelde opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 2 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 20K |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 50To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 250 |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 5 | 0
Gemiddelde opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 3 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 36K |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 70To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 250 |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 5 | 0
Gemiddelde toebehoren | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbs | <type / model>
| 1 ports 1 Gbs | <type / model>
| 4 ports 10 Gbase-T | <type / model>
| 4 ports 10 Gbase SFP+ | <type / model>
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 400 GB | <size>, <rpm>
| SSD 800 GB | <size>, <rpm>
| SSD 1.9 TB | <size>, <rpm>
| SSD 3.8 TB | <size>, <rpm>
| SSD 7,6 TB | <size>, <rpm>
Professional HDD (12 Gb SAS) | HDD 600 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 1200 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 1800 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 4 TB 7,2k | <size>, <rpm>
| HDD 6 TB 7,2k | <size>, <rpm>
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.
Ultieme opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 1 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 75K |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 150To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 500 |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 2 | 0
Ultieme opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 2 | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1 | 0
| IOPS ≥ 100K |  |  |  | 0
| Minimale capaciteit 500To | <size>, <rpm> |  |  | 0
| 5 < nb disks < 1000 |  |  |  | 0
| HDD Hybrid | <size>, <rpm> |  |  | 0
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
| TOTAAL |  |  | 2 | 0
Ultieme toebehoren | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbs | <type / model>
| 1 ports 1 Gbs | <type / model>
| 4 ports 10 Gbase-T | <type / model>
| 4 ports 10 Gbase SFP+ | <type / model>
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 400 GB | <size>, <rpm>
| SSD 800 GB | <size>, <rpm>
| SSD 1.9 TB | <size>, <rpm>
| SSD 3.8 TB | <size>, <rpm>
| SSD 7,6 TB | <size>, <rpm>
| SSD 15,36 TB | <size>, <rpm>
Professional HDD (12 Gb SAS) | HDD 600 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 1200 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 1800 GB 10k | <size>, <rpm>
| HDD 4 TB 7,2k | <size>, <rpm>
| HDD 6 TB 7,2k | <size>, <rpm>
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 4.NAS
PRIJS
NAS-opslag
De serverprijzen gelden zonder schijven, de prijs van de schijven wordt in de toebehoren opgenomen
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en binden de Aanbestedende Overheid niet.
Model 1 (basis) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Non rackable |  |  |  | 0
| Min. 2 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 2 netwerkpoorten 1 GB |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
NAS: 1 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
NAS 2-1 (gemiddeld) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Non rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 2 netwerkpoorten 1 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
NAS 2-1 | TOTAAL |  |  | 20 | 0
NAS 2-2 (gemiddeld) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 2 netwerkpoorten 1 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
NAS 2-2 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
NAS 3-1 Model 1 (ultiem) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 4 netwerkpoorten 10 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
NAS 3-1 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
NAS 3-2 Model 2 (ultiem) | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| rackable |  |  |  | 0
| Min. 4 drive bays |  |  |  | 0
| Min. 4 netwerkpoorten 10 GB (in failover) |  |  |  | 0
| hot swappable disc |  |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
NAS 3-2 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Accessoires | Component | Description * | Cost / unit
Extension RAM | 1 x 8GB RAM | <type / model>
| 1 x 16GB RAM | <type / model>
| 1 x 32GB RAM | <type / model>
| 1 x 64GB RAM | <type / model>
Professional HDD Constructeur 1 | HDD 6TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 8TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 10TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 12TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
Professional HDD Constructeur 2 | HDD 6TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 8TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 10TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 12TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
Professional HDD Constructeur 3 | HDD 6TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 8TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 10TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
| HDD 12TB NAS HDD LFF (3.5") | <size>, <rpm>
* Elk item moet duidelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 5.Energieverbruik
PRIJS |  |  | Ja
Energieverbruik |  |  | Nee
Vermogen in W (geëvalueerd in de prijs!) | Model + Korte beschrijving | Vermogen (W)
Let op: hou rekening met alle voedingen in het toestel
SAN basis 1
SAN basis 2
SAN basis 3
SAN gemiddeld 1
SAN gemiddeld 2
SAN gemiddeld 3
SAN ultiem 1
SAN ultiem 2
NAS-opslag 1
NAS-opslag 2-1
NAS-opslag 2-2
NAS-opslag 3-1
NAS-opslag 3-2

## 6.Randapparatuur
PRIJS
Randapparatuur
De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en binden de Aanbestedende Overheid niet
Component | Description | Cost / unit | Quantity | Tot
24U Rack (incl. toebehoren), Standaard 19" |  |  | 1 | 0
42U Rack (incl. toebehoren), Standaard 19" |  |  | 1 | 0
24U Rack (incl. toebehoren), Monteerbare kit 19" |  |  | 1 | 0
42U Rack (incl. toebehoren), Monteerbare kit 19" |  |  | 1 | 0
16 A Power Distribution Unit (PDU) |  |  | 1 | 0
32 A Power Distribution Unit (PDU) |  |  | 1 | 0
3 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
5 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
10 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
Console (screen, keyboard and mouse) |  |  | 1 | 0
KVM switch (incl. cabling) |  |  | 1 | 0
Lowcost management laptop |  |  | 1 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 1m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 1,5m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 3m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 5m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 10m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 15m | <type cat> |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 1m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 1,5m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 3m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 5m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 10m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 15m |  |  | 100 | 0
Mini Gbic / SFP SR module |  |  | 1 | 0
Ethernet 1 Gbps switch (min 24 ports, manageable) |  |  | 1 | 0
Ethernet 10 Gbps switch (min 24 ports, manageable) |  |  | 1 | 0
FC SAN switch (min 16 Gbps) |  |  | 1 | 0
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 7.Services prices
Bestekref. | Prijs van de diensten (10 %)
|  | Beschrijving van de profielen | Forfaitaire prijs / halve dag | Forfaitaire dagprijs
B.4.3. | Technische bijstand ter plaatse | <Profiel technicus>
<Profiel systeemingenieur>
<Profiel door fabrikant erkende ingenieur >
<Profiel architect>
Forfaitaire eenheisprijs
B.4.4 | Levering en installatie van het materiaal | Levering
Fysieke installatie van het materiaal in rack (> 50 Kg) - Stukprijs
Forfaitaire uurprijs
Fysieke installatie van het materiaal in rack (> 50 Kg) - Prijs in regie
Forfaitaire eenheidsprijs
B.4.5 | Verslagen | Installatierapport (As built)
|  |  | Forfaitaire prijs / halve dag | Forfaitaire dagprijs
B.4.6 | Opleiding | Opleiding ter plaatse (hands on training)
Opleiding fabrikant

## 8.Korting catalogus
KORTING OP DE CATALOGUS VAN DE FABRIKANT(EN) (5 %)
In de offerte voorgesteld model | Fabrikant | Korting op de catalogus van de fabrikant (0,00 %)
SAN basis 1 | <Naam fabrikant> | 0%
SAN basis 2 | <Naam fabrikant> | 0%
SAN basis 3 | <Naam fabrikant> | 0%
SAN gemiddeld 1 | <Naam fabrikant> | 0%
SAN gemiddeld 2 | <Naam fabrikant> | 0%
SAN gemiddeld 3 | <Naam fabrikant> | 0%
SAN ultiem 1 | <Naam fabrikant> | 0%
SAN ultiem 2 | <Naam fabrikant> | 0%
NAS-opslag 1 | <Naam fabrikant> | 0%
NAS-opslag 2-1 | <Naam fabrikant> | 0%
NAS-opslag 2-2 | <Naam fabrikant> | 0%
NAS-opslag 3-1 | <Naam fabrikant> | 0%
NAS-opslag 3-2 | <Naam fabrikant> | 0%
HDD fabrikant 1 | <Naam fabrikant> | 0%
HDD fabrikant 2 | <Naam fabrikant> | 0%
HDD fabrikant 3 | <Naam fabrikant> | 0%

## 9.Services quality
Bestekref. | Kwaliteit van de diensten (25 %)
SLA's (%)
B.4.1 | Ondersteuning SLA's (12 %) | Service level garantieondersteuning type 1
Servicelevel garantieondersteuning type 2
Servicelevel garantieondersteuning type 3
Service level garantieondersteuningtype 4
|  | Beschrijving van de profielen | Kwaliteit van de cv's
B.4.2 | Team opdrachtnemer (6 %): | Dien de cv's van het team in en vul het tabblad 'Service Quality HR' in
Bedragen in euro
A.2.4.10.1 | Boetes (4 %) | Boetes per dag vertraging in de levering
Boetes per dag vertraging bij de levering van diensten op verzoek
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 1
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 2
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 3
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 4
Werkdagen
B.4.4 | Leveringsdienst (2 %) | Leveringstermijn van het materiaal na ontvangst van de bestelling
B.4.6 | Opleiding (1 %) | Opleiding ter plaatse (hands on training) | <Aantal dagen>
|  | Opleiding fabrikant | <Aantal dagen>
|  | Aantal toegelaten personen per sessie | <#>
|  | Opleiding met getuigschrift (Ja / Nee) | <Ja / Nee>

## 10.Services quality (HR)
Team opdrachtnemer (6 %) (op 25 % van de quality services) |  |  |  | oui
Non
Gelieve voor elk vermeld profiel het cv bij de offerte te voegen
1: IT-technicus |  | 1 (Hoofd) | 2 (Back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Competenties | Ervaring met Datacenter
Installatie van servers in racks
Samenstellen documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
2: IT-ingenieur |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Competenties | Installatie van OS volgens best practices
Ervaring met Datacenter
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
3. Door de fabrikant erkende IT-ingenieur |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Erkenning | Erkenning door fabrikant en/of uitgever
Competenties | Installatie van OS volgens best practices
Ervaring met Datacenter
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
4: Architect |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Erkenning | Erkenning fabrikant en/of uitgever
Competenties | Opstellen van documentatie
Communicatie
Multidisciplinair teamwork
Talen | Nederlands
Frans
Engels

## 11.TechKwaliteit
Specificatie in functie van voorgestelde configuratie (20 %)
Model / configuratie | Model + Korte beschrijving | Aantal IOPS | Max. bruto capaciteit | Max. drives | Max. FAST Cache | Aantal CPU-opslag | Passmark / CPU-opslag | Geheugen / CPU | Geheugen / array | VVols | Max. LUN / array | Transmissiesnelheid ≥12 Gbps | Replicatiefunctie mogelijk
SAN basis 1 | [12 empty] | J/N
SAN basis 2 | [12 empty] | J/N
SAN basis 3 | [12 empty] | J/N
SAN gemiddeld 1 | [12 empty] | J/N
SAN gemiddeld 2 | [12 empty] | J/N
SAN gemiddeld 3 | [12 empty] | J/N
SAN ultiem 1 | [12 empty] | J/N
SAN ultiem 2 | [12 empty] | J/N
Model / configuratie | Model + Korte beschrijving | Aantal CPU | Passmark / CPU | Geheugen | Max. drives
NAS-server 1
NAS-server 2-1
NAS-server 2-2
NAS-server 3-1
NAS-server 3-2
Indien de waarde van een criterium bij de fabrikant niet relevant of beschikbaar is: staven met duidelijke toelichting

## 12.Green IT
GREEN IT : cf. hoofdstuk B.2.6 van het bestek (5 %) |  |  | Ja
Nee
Ecologisch verantwoorde praktijken van de inschrijver (2 %) | Korte beschrijving en/of URL-link | Selecteer (Ja/Nee)
Buitengebruikstelling & refurbishing:
1. Kan de inschrijver de toestellen op het einde van de levenscyclus terugnemen?
2. Beschikt de inschrijver over een programma voor refurbishing van de machines voor:
De servers
De racks
De switches
De opslag
3. Kan de inschrijver refurbished producten aanbieden voor:
De servers
De racks
De switches
De opslag
Afvalverwerking:
4. Gebruikt u herbruikbare verpakkingen?
5. Recupereert u uw verpakkingen?
6. Recycleert u gerecupereerde verpakkingen?
7. Zijn de laadborden gemaakt van hout uit ecologisch beheerde bossen?
Transport:
8. Is de laatste kilometer van het vervoer tot het punt van levering koolstofneutraal?

## 13.Verplichte opties
Verplichte opties
Prijs van de ondersteuning type 4
| 3 jaar | 1 jaar
SAN basis 1 | 0 | 0
SAN basis 2 | 0 | 0
SAN basis 3 | 0 | 0
SAN gemiddeld 1 | 0 | 0
SAN gemiddeld 2 | 0 | 0
SAN gemiddeld 3 | 0 | 0
SAN ultiem 1 | 0 | 0
SAN ultiem 2 | 0 | 0
NAS-server 1 | 0 | 0
NAS-server 2-1 | 0 | 0
NAS-server 2-2 | 0 | 0
NAS-server 3-1 | 0 | 0
NAS-server 3-2 | 0 | 0
Het formulier wordt automatisch ingevuld op basis van de in de tabbladen 3 en 4.