## 1.Instructies
Hoe dit bestand invullen | (Aantal tabbladen = 17)
De inschrijvers dienen de tabellen zo volledig mogelijk in te vullen.
De tabellen mogen niet worden gewijzigd. De inschrijvers moeten hun offerte aanpassen aan het formaat van de tabel.
De gekleurde cellen zijn altijd verplichte velden: lichtblauw (cursief) voor de beschrijving en geel (vet) voor de prijzen of andere criteria voor vergelijking.
De cellen onder <> (hoofdzakelijk in de beschrijvende velden) moeten door een zo relevant mogelijke, korte beschrijving worden vervangen.
Indien een criterium niet van toepassing is, kan het geval met N/A worden ingevuld.
De antwoorden moeten nauwkeurig en onherroepelijk zijn. Elk antwoord in de zin van 'te bevestigen' of 'afhankelijk van toekomstig akkoord' wordt beschouwd als nietig (niet beantwoord).
Naam van de onderneming
Naam van de vertegenwoordiger
Adres van de hoofdzetel
Btw-nummer
Telefoonnummer
Gsm-nummer
E-mailadres

## 2.Criteria
Criteria | % | Subcriteria | %
PRIJS | 50 | Prijs van materiaal, onderhoud en toebehoren | 35
|  | Prijs van de diensten | 13
|  | Percentage korting op de catalogusprijzen | 2
Kwaliteit diensten | 25 | SLA's Ondersteuning en Onderhoud | 12
|  | Technische expertise | 6
|  | Boetes | 4
|  | Leveringstermijn materiaal en diensten | 2
|  | Opleiding | 1
Technische kwaliteit | 20 | Technische specificaties | 20
Green IT | 5 | Ecologisch verantwoorde praktijken van de inschrijver | 5
|  | Totaal | 100

## 3.RISC SERVER A1
PRIJS
RISC servers type A
Server A1-1 Model HANA | Component** | Description * | Cost / unit | Quantity** | Total
| ≥2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| cpu type1 ≥ 3,3GHz (8 core) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 256GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| Hard disk | <size>, <rpm> |  | 4 | 0
| EXTRA Network Interface Card (Management // >= 1 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA Network Interface Card (Production // >= 10 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA FC Card (2 ports // >= 16 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
**Let op: in alle tabellen geeft kolom B de eenheidscomponent aan, terwijl kolom E de vereiste hoeveelheid aangeeft! De gele vakjes in kolom F moeten ook worden ingevuld -> |  |  |  |  | 0
Voorbeeld => Server A1-1 = 1x1Moederbord van 2Socket + 2x1CPU van 8Cores + 4x1HDD
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Server A1-1 Model HANA | TOTAAL |  |  | 2 | 0
Server A1-2 model AIX | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| ≥2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| cpu type1 ≥ 3,3GHz (8 core) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 256GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| Hard disk | <size>, <rpm> |  | 4 | 0
| EXTRA Network Interface Card (Management // >= 1 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA Network Interface Card (Production // >= 10 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA FC Card (2 ports // >= 16 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Server A1-2 model AIX | TOTAAL |  |  | 4 | 0
Accessoires | Component | Description * | Cost / unit
HBA | iSCSI Host Bus Adapter (HBA) model 1 | <description>
| iSCSI Host Bus Adapter (HBA) model 2 | <description>
| FC Host Bus Adapter (HBA) model 1 | <description>
| FC Host Bus Adapter (HBA) model 2 | <description>
RAM | 16 GB Memory | <description>
| 32 GB Memory | <description>
| 64 GB Memory | <description>
| 128 GB Memory | <description>
| ≥ 300 GB Hard disk (SSD)** | <description>
| ≥750 GB Hard disk (SSD)** | <description>
| ≥ 900 GB Hard disk (SSD)** | <description>
** Minimum 8 disk slots in base machine
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 4.RISC SERVER A2
PRIJS
RISC servers type A
Server A2-1 Model HANA | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| ≥2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| cpu type1 ≥ 3,3GHz (12 core) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 256GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| Hard disk | <size>, <rpm> |  | 4 | 0
| EXTRA Network Interface Card (Management // >= 1 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA Network Interface Card (Production // >= 10 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA FC Card (2 ports // >= 16 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server A2-2 Model HANA | TOTAAL |  |  | 2 | 0
Server A2-2 model AIX | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| ≥2-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| cpu type1 ≥ 3,3GHz (12 core) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 256GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| Hard disk | <size>, <rpm> |  | 4 | 0
| EXTRA Network Interface Card (Management // >= 1 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA Network Interface Card (Production // >= 10 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA FC Card (2 ports // >= 16 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server A2-2 model AIX | TOTAAL |  |  | 2 | 0
Accessoires | Component | Description * | Cost / unit
HBA | iSCSI Host Bus Adapter (HBA) model 1 | <description>
| iSCSI Host Bus Adapter (HBA) model 2 | <description>
| FC Host Bus Adapter (HBA) model 1 | <description>
| FC Host Bus Adapter (HBA) model 2 | <description>
RAM | 16 GB Memory | <description>
| 32 GB Memory | <description>
| 64 GB Memory | <description>
| 128 GB Memory | <description>
| ≥ 300 GB Hard disk (SSD)** | <description>
| ≥750 GB Hard disk (SSD)** | <description>
| ≥ 900 GB Hard disk (SSD)** | <description>
** Minimum 8 disk slots in base machine
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 5.RISC SERVER A3
PRIJS
RISC servers type A
Server A3-1 model LINUX | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| ≥4-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| cpu type1 ≥ 3,3GHz (10 core) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 256GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| Hard disk | <size>, <rpm> |  | 4 | 0
| EXTRA Network Interface Card (Management // >= 1 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA Network Interface Card (Production // >= 10 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA FC Card (2 ports // >= 16 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server A3-1 model LINUX | TOTAAL |  |  | 2 | 0
Server A3-2 model AIX | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| ≥4-socket motherboard server (incl. accessories) | <type> |  | 1 | 0
| cpu type1 ≥ 3,3GHz (10 core) | <processor type> |  | 2 | 0
| ≥ 256GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| Hard disk | <size>, <rpm> |  | 4 | 0
| EXTRA Network Interface Card (Management // >= 1 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA Network Interface Card (Production // >= 10 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
| EXTRA FC Card (2 ports // >= 16 Gbps) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server A3-2 model AIX | TOTAAL |  |  | 2 | 0
Accessoires | Component | Description * | Cost / unit
HBA | iSCSI Host Bus Adapter (HBA) model 1 | <description>
| iSCSI Host Bus Adapter (HBA) model 2 | <description>
| FC Host Bus Adapter (HBA) model 1 | <description>
| FC Host Bus Adapter (HBA) model 2 | <description>
Core | Upgrade core 1 | <description>
| Upgrade core Maintenance 1 | <description>
| Upgrade core 2 | <description>
| Upgrade core Maintenance 2 | <description>
RAM | 16 GB memory | <description>
| 32 GB Memory | <description>
| 64 GB Memory | <description>
| 128 GB Memory | <description>
| ≥ 300 GB Hard disk (SSD)** | <description>
| ≥750 GB Hard disk (SSD)** | <description>
| ≥ 900 GB Hard disk (SSD)** | <description>
** Minimum 8 disk slots in base machine
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 6.Lx SERVER B1
PRIJS
Servers van het type LinuxONE
Server B1, LinuxONE DB, Entry | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 4 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 384 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 4 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 4 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B1, LinuxONE DB, Entry | TOTAAL |  |  | 1 | 0
Server B1, LinuxONE DB, Medium | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 10 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 768 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 4 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 4 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B1, LinuxONE DB, Medium | TOTAAL |  |  | 1 | 0
Server B1, LinuxONE DB, Large | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 20 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 1536 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 6 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 6 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Verplicht]
Yearly support extension [Verplicht]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Verplicht]
Yearly support extension [Verplicht]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Verplicht]
Yearly support extension [Verplicht]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B1, LinuxONE DB, Large | TOTAAL |  |  | 1 | 0
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 10 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 768 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 6 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 4 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 2 Encryption key management card (Crypto-express) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | TOTAL |  |  | 1 | 0
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 20 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 1536 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 8 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 6 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 2 Encryption key management card (Crypto-express) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | TOTAL |  |  | 2 | 0

## 7.Lx SERVER B2
PRIJS
Servers van het type LinuxONE
Server B2, LinuxONE DB, Entry | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 24 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 1920 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 4 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 6 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B2, LinuxONE DB, Entry | TOTAL |  |  | 1 | 0
Server B2, LinuxONE DB, Medium | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 50 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 3840 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 4 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 6 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B2, LinuxONE DB, Medium | TOTAL |  |  | 1 | 0
Server B2, LinuxONE DB, Large | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 90 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 6912 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 6 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 8 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B2, LinuxONE DB, Large | TOTAL |  |  | 1 | 0
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Entry | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 24 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 1920 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 6 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 6 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 2 Encryption key management card (Crypto-express) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Entry | TOTAL |  |  | 1 | 0
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 50 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 3840 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 6 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 6 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 2 Encryption key management card (Crypto-express) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | TOTAL |  |  | 1 | 0
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
| Frame Setting | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 90 Compute Unit | <type> |  | 1 | 0
| ≥ 6912 GB RAM | <RAM size>, <% used slots> |  |  | 0
| ≥ 8 Gigabit Network Card (OSA) | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 8 FC Card | <transfert rate> |  |  | 0
| ≥ 2 Encryption key management card (Crypto-express) | <transfert rate> |  |  | 0
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | TOTAL |  |  | 1 | 0
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 8.Opslag RISC
PRIJS
Opslag voor RISC-servers
Basisopslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 1 rackable | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1
| IOPS > 25K |  |  | 1
| Minimale capaciteit 100To | <size>, <rpm>
5 < nb disks < 150
| HDD Hybrid | <size>, <rpm>
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Stockage EG-1 | TOTAL |  |  | 10 | 0
Accessoires EG-1 | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbps
2 ports 25 Gbps
4 ports 10 Gbps
4 ports 12Gbps SAS
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
SSD 30,72 TB
Professional HDD (12 Gb SAS) | HDD 900 GB 10k
HDD 1200 GB 10k
HDD 1800 GB 10k
HDD 2400 GB 10k
HDD 4 TB 7,2k
HDD 6 TB 7,2k
HDD 8 TB 7,2k
HDD 10 TB 7,2k
HDD 12 TB 7,2k
HDD 14 TB 7,2k
HDD 16 TB 7,2k
HDD 18 TB 7,2k
Basisopslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 2 rackable | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1
| IOPS > 50K |  |  | 1
| Minimale capaciteit 100To | <size>, <rpm>
5 < nb disks < 150
| HDD Full Flash | <size>, <rpm>
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Ss-Totaal Materiaal
Opslag EG-2 | TOTAAL |  |  | 10 | 0
Accessoires EG-2 | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbps
2 ports 25 Gbps
4 ports 10 Gbps
4 ports 12Gbps SAS
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
SSD 30,72 TB
Gemiddelde opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 1 rackable | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1
| IOPS > 100K |  |  | 1
| Minimale capaciteit 250To | <size>, <rpm>
5 < nb disks < 300
| NVMe Hybrid | <size>, <rpm>
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Opslag MG-1 | TOTAAL |  |  | 5 | 0
Accessoires MG-1 | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbps
2 ports 32 Gbps
2 ports 25 Gbps
4 ports 10 Gbps
4 ports 12Gbps SAS
SAS Expansion Enclosure Attach Card
FlashCore Module (NVMe) | 4.8 TB NVMe FlashCore Module
9.6 TB NVMe FlashCore Module
19.2 TB NVMe FlashCore Module
38.4 TB NVMe FlashCore Module
Professional SSD (NVMe) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
SSD 30,72 TB
Professional HDD (12 Gb SAS) | HDD 900 GB 10k
HDD 1200 GB 10k
HDD 1800 GB 10k
HDD 2400 GB 10k
HDD 4 TB 7,2k
HDD 6 TB 7,2k
HDD 8 TB 7,2k
HDD 10 TB 7,2k
HDD 12 TB 7,2k
HDD 14 TB 7,2k
HDD 16 TB 7,2k
HDD 18 TB 7,2k
Gemiddelde opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 2 rackable | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1
| IOPS > 200K |  |  | 1
| Minimale capaciteit 500To | <size>, <rpm>
5 < nb disks < 300
| NVMe Full Flash | <size>, <rpm>
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Stockage MG-2 | TOTAL |  |  | 5 | 0
Accessoires MG-2 | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbps
2 ports 32 Gbps
2 ports 25 Gbps
4 ports 12Gbps SAS
SAS Expansion Enclosure Attach Card
FlashCore Module (NVMe) | 4.8 TB NVMe FlashCore Module
9.6 TB NVMe FlashCore Module
19.2 TB NVMe FlashCore Module
38.4 TB NVMe FlashCore Module
Professional SSD (NVMe) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
SSD 30,72 TB
Ultieme opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 1 opslag rack | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1
| IOPS > 250K |  |  | 1
| Minimale capaciteit 500To | <size>, <rpm>
5 < nb disks < 500
| NVMe Full Flash | <size>, <rpm>
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Stockage HG-1 | TOTAL |  |  | 6 | 0
Accessoires HG-1 | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 4 ports 16 Gbps
2 ports 32 Gbps
2 ports 25 Gbps
4 ports 12Gbps SAS
SAS Expansion Enclosure Attach Card
FlashCore Module (NVMe) | 4.8 TB NVMe FlashCore Module
9.6 TB NVMe FlashCore Module
19.2 TB NVMe FlashCore Module
38.4 TB NVMe FlashCore Module
Professional SSD (NVMe) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
Professional SSD (12 Gb SAS) | SSD 800 GB
SSD 1,6 TB
SSD 3,84 TB
SSD 7,68 TB
SSD 15,36 TB
SSD 30,72 TB
Ultieme opslag | Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Total
Model 2 opslag rack | system + accessories + HD + management software | <type> |  | 1
| Bandwidth 10Gbps |  |  | 1
| Minimale capaciteit 1,5 Po | <size>, <rpm>
5 < nb disks < 800
| HDD | <size>, <rpm>
| Uitbreidingskast | capaciteit invullen, ... Vermeld de prijzen, zelfs indien niet nodig in deze configuratie
0
| Ondersteuningsgarantie type 1 'Proactif & Repair': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, proactief en reactief, met belofte tot herstel uiterlijk binnen de 6 uur. | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 2 '24 x 7 x 4': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning, met interventie binnen de 4 uur na de melding | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 3 '9 x 5 x NBD': ondersteuning tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag en met interventie op de volgende werkdag (Next Business Day) | Initial 3 years support [Mandatory]
Yearly support extension [Mandatory]
| Ondersteuningsgarantie type 4 'Repair and Workaround': 24/24 uur en 7/7 d. ondersteuning met belofte tot herstel binnen de 8 uur en workaround binnen de 4 uur (waarbinnen mindere prestaties worden aanvaard) | Initial 3 years support [Verplichte optie]
Yearly support extension [Verplichte optie]
Stockage HG-2 | TOTAL |  |  | 6 | 0
Accessoires HG-2 | Component | Description * | Cost / unit
IO MODULE | 2 ports 25Gbs Ethernet | <type / model>
| 2 ports 100Gbs Ethernet | <type / model>
| 2 ports 100Gbs EDR Infiniband | <type / model>
| 2 ports HDR100 Infiniband | <type / model>
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 9.Energieverbruik
PRIJS |  |  | Ja
Energieverbruik |  |  | Neen
Vermogen in W (geëvalueerd in de prijs!) | Model + Korte beschrijving | Vermogen (W)
Let op: hou rekening met alle voedingen in het toestel
Server Risc A1-1
Server Risc A1-2
Server Risc A2-1
Server Risc A2-2
Server Risc A3-1
Server Risc A3-2
Server B1, LinuxONE DB, Entry
Server B1, LinuxONE DB, Medium
Server B1, LinuxONE DB, Large
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Large
Server B2, LinuxONE DB, Entry
Server B2, LinuxONE DB, Medium
Server B2, LinuxONE DB, Large
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Entry
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Large
Basisopslag 1
Basisopslag 2
Gemiddelde opslag 1
Gemiddelde opslag 2
Ultieme opslag 1
Ultieme opslag 2

## 10.Randapparatuur
PRIJS
Randapparatuur
Component | Description * | Cost / unit | Quantity | Tot
24U Rack (incl. toebehoren), Standaard 19" |  |  | 1 | 0
42U Rack (incl. toebehoren), Standaard 19" |  |  | 1 | 0
24U Rack (incl. toebehoren), Monteerbare kit 19" |  |  | 1 | 0
42U Rack (incl. toebehoren), Monteerbare kit 19" |  |  | 1 | 0
16 A Power Distribution Unit (PDU) |  |  | 1 | 0
32 A Power Distribution Unit (PDU) |  |  | 1 | 0
3 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
5 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
10 kVA manageable UPS |  |  | 1 | 0
Console (screen, keyboard and mouse) |  |  | 1 | 0
KVM switch (incl. cabling) |  |  | 1 | 0
Lowcost management laptop |  |  | 1 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 1m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 1,5m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 3m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 5m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 10m | <type cat> |  | 100 | 0
Ethernet cables, cat ≥ 6, 15m | <type cat> |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 1m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 1,5m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 3m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 5m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 10m |  |  | 100 | 0
Fibre patch cord, 15m |  |  | 100 | 0
Mini Gbic / SFP SR module |  |  | 1 | 0
Ethernet 1 Gbps switch (min 24 ports, manageable) |  |  | 1 | 0
Ethernet 10 Gbps switch (min 24 ports, manageable) |  |  | 1 | 0
FC SAN switch (min 16 Gbps) |  |  | 1 | 0
* Elk item moet zo duidelijk mogelijk worden beschreven. Ten minste de gevraagde eigenschap tussen <> moet worden verstrekt.

## 11.Services prices
Bestekref. | Prijs van de diensten (10 %)
|  | Beschrijving van de profielen | Forfaitaire prijs / halve dag | Forfaitaire dagprijs
B.4.3. | Technische bijstand ter plaatse | <Profiel technicus>
<Profiel systeemingenieur>
<Profiel door fabrikant erkende ingenieur >
<Profiel architect>
Forfaitaire eenheidsprijs
B.4.4 | Levering en installatie van het materiaal | Levering
Fysieke installatie van het materiaal in rack (> 50 Kg) - Stukprijs
Forfaitaire uurprijs
Fysieke installatie van het materiaal in rack (> 50 Kg) - Prijs in regie
Forfaitaire eenheidsprijs
B.4.5 | Verslagen | Installatierapport (As built)
|  |  | Forfaitaire prijs / halve dag | Forfaitaire dagprijs
B.4.6 | Opleiding | Opleiding ter plaatse (hands on training)
Opleiding fabrikant

## 12.Korting catalogus
KORTING OP DE CATALOGUS VAN DE FABRIKANT(EN) (5 %)
In de offerte voorgesteld model | Fabrikant | Korting op de catalogus van de fabrikant (0,00 %)
Server Risc A1-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server Risc A1-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server Risc A2-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server Risc A2-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server Risc A3-1 | <Naam fabrikant> | 0%
Server Risc A3-2 | <Naam fabrikant> | 0%
Server B1, LinuxONE DB, Entry | <Naam fabrikant> | 0%
Server B1, LinuxONE DB, Medium | <Naam fabrikant> | 0%
Server B1, LinuxONE DB, Large | <Naam fabrikant> | 0%
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | <Naam fabrikant> | 0%
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | <Naam fabrikant> | 0%
Server B2, LinuxONE DB, Entry | <Naam fabrikant> | 0%
Server B2, LinuxONE DB, Medium | <Naam fabrikant> | 0%
Server B2, LinuxONE DB, Large | <Naam fabrikant> | 0%
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Entry | <Naam fabrikant> | 0%
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | <Naam fabrikant> | 0%
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | <Naam fabrikant> | 0%
Basisopslag 1 | <Naam fabrikant> | 0%
Basisopslag 2 | <Naam fabrikant> | 0%
Gemiddelde opslag 1 | <Naam fabrikant> | 0%
Gemiddelde opslag 2 | <Naam fabrikant> | 0%
Ultieme opslag 1 | <Naam fabrikant> | 0%
Ultieme opslag 2 | <Naam fabrikant> | 0%

## 13.Services quality
Bestekref. | Kwaliteit van de diensten (25 %)
SLA's (%)
B.4.1 | Ondersteuning SLA's (12 %) | Servicelevel garantieondersteuning type 1
Servicelevel garantieondersteuning type 2
Servicelevel garantieondersteuning type 3
Servicelevel garantieondersteuningtype 4
|  | Beschrijving van de profielen | Kwaliteit van de cv's
B.4.2 | Team opdrachtnemer (6 %): | Dien de cv's van het team in en vul het tabblad 'Service Quality HR' in
Bedragen in euro
A.2.4.10.1 | Boetes (4 %) | Boetes per dag vertraging in de levering
Boetes per dag vertraging bij de levering van diensten op verzoek
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 1
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 2
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 3
Boetes per uur vertraging bij het oplossen van het probleem in het kader van garantie type 4
Werkdagen
B.4.4 | Leveringsdienst (2 %) | Leveringstermijn van het materiaal na ontvangst van de bestelling
B.4.6 | Opleiding (1 %) | Opleiding ter plaatse (hands on training) | <Aantal dagen>
|  | Opleiding fabrikant | <Aantal dagen>
|  | Aantal toegelaten personen per sessie | <#>
|  | Opleiding met getuigschrift (Ja / Nee) | <Ja / Nee>

## 14.Services quality (HR)
Team opdrachtnemer (6 %) (op 25 % van de quality services) |  |  |  | oui
Non
Gelieve voor elk vermeld profiel het cv bij de offerte te voegen
1: IT-technicus |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Competenties | Ervaring met datacenter
Installatie van servers in racks
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
2: IT-ingenieur |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Competenties | Installatie van OS volgens best practices
Ervaring met datacenter
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
3. Door de fabrikant erkende IT-ingenieur |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Erkenning | Erkenning door fabrikant en/of uitgever
Competenties | Installatie van OS volgens best practices
Ervaring met datacenter
Opstellen van documentatie
Talen | Nederlands
Frans
Engels
4: Architect |  | 1 (Hoofd) | 2 (back-up)
| Naam | <Naam> | <Naam>
| Voornaam | <Voornaam> | <Voornaam>
Ervaring in de functie | ≥ 5 jaar
Erkenning | Erkenning door fabrikant en/of uitgever
Competenties | Opstellen van documentatie
Communicatie
Multidisciplinair teamwork
Talen | Nederlands
Frans
Engels

## 15.TechKwaliteit
Specificatie in functie van voorgestelde configuratie (15 %)
Model / configuratie | Model + Korte beschrijving | CPU Aantal kernen | MB Aantal sockets | RAM (GB) | HD (GB) | Overdrachtssnelheid (in Mbps) | NETWERK (Aantal poorten) | Compatibel SAP HANA | Compatibel Systeem i
Server Risc A1-1 | [7 empty] | J/N | J/N
Server Risc A1-2 | [8 empty] | J/N
Server Risc A2-1 | [7 empty] | J/N | J/N
Server Risc A2-2 | [8 empty] | J/N
Server Risc A3-1 | [7 empty] | J/N | J/N
Server Risc A3-2 | [8 empty] | J/N
Server B1, LinuxONE DB, Entry
Server B1, LinuxONE DB, Medium
Server B1, LinuxONE DB, Large
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Large
Server B2, LinuxONE DB, Entry
Server B2, LinuxONE DB, Medium
Server B2, LinuxONE DB, Large
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Entry
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Large
Model / configuratie | Model + Korte beschrijving | Aantal IOPS (30% Schrijven 70% Lezen) | Max. bruto capaciteit | Max. drives | Max. FAST Cache | Aantal CPU-opslag | Geheugen / CPU | Geheugen / array | Max. LUN / array
Basisopslag 1
Basisopslag 2
Gemiddelde opslag 1
Gemiddelde opslag 2
Ultieme opslag 1
Ultieme opslag 2
OPM: Indien de waarde van een criterium bij de fabrikant niet relevant of beschikbaar is: staven met duidelijke toelichting

## 16.Green IT
GREEN IT : cf. hoofdstuk B.3.6 van het bestek (5 %) |  |  | Ja
Nee
Ecologisch verantwoorde praktijken van de inschrijver (2 %) | Korte beschrijving en/of URL-link | Selecteer (Ja/Nee)
Buitengebruikstelling & refurbishing:
1. Kan de inschrijver de toestellen op het einde van de levenscyclus terugnemen?
2. Beschikt de inschrijver over een programma voor refurbishing van de machines voor:
De servers
De racks
De switches
Opslag
3. Kan de inschrijver refurbished producten aanbieden voor:
De servers
De racks
De switches
Opslag
Afvalverwerking:
4. Gebruikt u herbruikbare verpakkingen?
5. Recupereert u uw verpakkingen?
6. Recycleert u gerecupereerde verpakkingen?
7. Zijn de laadborden gemaakt van hout uit ecologisch beheerde bossen?
Transport:
8. Is de laatste kilometer van het vervoer tot het punt van levering koolstofneutraal?

## 17.Verplichte opties
Verplichte opties
Prijs van de ondersteuning type 4
| 3 jaar | 1 jaar
Server Risc A1-1 | 0 | 0
Server Risc A1-2 | 0 | 0
Server Risc A2-1 | 0 | 0
Server Risc A2-2 | 0 | 0
Server Risc A3-1 | 0 | 0
Server Risc A3-2 | 0 | 0
Server B1, LinuxONE DB, Entry | 0 | 0
Server B1, LinuxONE DB, Medium | 0 | 0
Server B1, LinuxONE DB, Large | 0 | 0
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | 0 | 0
Server B1, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | 0 | 0
Server B2, LinuxONE DB, Entry | 0 | 0
Server B2, LinuxONE DB, Medium | 0 | 0
Server B2, LinuxONE DB, Large | 0 | 0
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Entry | 0 | 0
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Medium | 0 | 0
Server B2, LinuxONE Secure Private Cloud, Large | 0 | 0
Basisopslag 1 | 0 | 0
Basisopslag 2 | 0 | 0
Gemiddelde opslag 1 | 0 | 0
Gemiddelde opslag 2 | 0 | 0
Ultieme opslag 1 | 0 | 0
Ultieme opslag 2 | 0 | 0
Het formulier wordt automatisch ingevuld op basis van de in de tabbladen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 verstrekte informatie.